CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE LOS GASES PROVINIENTES DE LOS ESCAPES DE VEHÍCULOS EN EL PARQUE DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

1 OBJETO

Condiciones que han de regir en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aspiración de los gases provenientes de los escapes de vehículos en el Parque de la Almunia de Dª Godina.

## 2.- ELEMENTOS OBJETOS DE SUMINISTRO:

2.1.- Suministro e  Instalación TIPO:

- Material:

  - 7 ud. Canal de aluminio extrusionado para la aspiración de humos provenientes del escape de vehículos.

  - 6 ud. Empalmes entre tramos de canal.

  - 1  Cierre final del canal en acero inoxidable.

  - 1  Salida de aspiración frontal en acero inoxidable. O 200

  - 1 Kit final de carrera para enrolladotes y carros portamanguera

  - 4 ud Enrollador deslizable con manguera  O 125x10 mts y tope de tubo.

  - 4 ud Boquilla de neopreno con reducción a 125 y orificio para sonda de CO

  - 1 Aspirador con caudal nominal de 7.200 m3/h

  - 6 Mts/l. Tubo de salida c/accesorios.

  - 8 ud Soporte para canal.

  - 8  Tirantes acero

- Instalaciones:

  - Portes y montaje.

  - Alquiler plataforma elevadora.

- Puesta en funcionamiento y verificación.

3.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El presupuesto base de licitación (IVA incluido) para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento a suministrar definido  anteriormente será un importe  total de VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS  (21.780 €).

4 CONDICIONES DEL SUMINISTRO

El material a ofertar será nuevo, de reciente fabricación, cumplirá las características técnicas que le sean exigidas en la normativa de aplicación.

La instalación del suministro se realizará en el Parque de La Almunia de Doña Godina

El servicio postventa de la marca deberá garantizar disponibilidad de repuestos para los equipos ofertados hasta 2 años después de la realización de la compra.

5  PLAZO DE ENTREGA

El suministro deberá estar instalado con las pruebas de verificación de su funcionamiento validadas, en el plazo de 60 días a contar desde la fecha de notificación del Decreto de adjudicación.

6 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Criterio único: precio